Memorial Descritivo de Pré-dimensionamento de Vertiporto

1. Identificação e objetivo

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os critérios adotados para o pré-dimensionamento geométrico de um vertiporto destinado à operação de aeronaves do tipo eVTOL/VTOL, considerando uma abordagem conservadora baseada nas normas nacional e internacionais. O estudo foi desenvolvido para subsidiar a elaboração de desenhos preliminares, com definição das principais áreas operacionais, tais como TLOF, FATO, área de segurança, taxiway, rota de táxi terrestre e aéreo.

Este documento tem como premissa principal adotar o maior parâmetro encontrado entre as aeronaves analisadas e, simultaneamente, os critérios normativos mais conservadores ou mais completos entre as referências consultadas. A intenção é estabelecer um projeto conceitual e preliminar de aceitação internacional atendendo a todos os critérios e permitindo futura adaptação conforme evolução da regulamentação.

Como ainda há incertezas relevantes sobre a certificação final de diversas aeronaves eVTOL, bem como sobre os requisitos nacionais e internacionais específicos para vertiportos, o pré-dimensionamento foi conduzido com margens geométricas prudentes.

No contexto brasileiro, não há, até o momento considerado neste estudo, um Regulamento Brasileiro da Aviação Civil específico e definitivo para vertiportos e aeronaves eVTOL. Por esse motivo, a referência nacional disponível para consulta é o RBAC 155, voltado a helipontos. No entanto, para o caso descrito nesse documento foi adotada uma estratégia mais ampla, utilizando também referências internacionais da FAA, EASA e CASA.

2. Escopo do pré-dimensionamento

O escopo deste memorial comtempla o pré-dimensionamento das áreas físicas principais necessárias para operação de um vertiporto em nível conceitual. Foram considerados os seguintes elementos:

- área de toque e elevação inicial, denominada TLOF;

- área de aproximação final e decolagem, denominada FATO;

- área de segurança ou envelope externo de proteção;

- rota de táxi terrestre, entendida como faixa protegida para deslocamento terrestre da aeronave;

- rota de táxi aéreo, entendida como faixa protegida para deslocamento aéreo em baixa altura;

O conteúdo deste memorial possui finalidade de anteprojeto servindo como base para desenho, apresentação técnica e consolidação de premissas.

3. Aeronave crítica adotada

Para o pré-dimensionamento a aeronave crítica adotada foi a BETA ALIA VTOL, considerada por apresentar uma dimensão de envergadura de aproximadamente 15,24 m. Entre as aeronaves analisadas para o estudo, esse valor se mostrou ligeiramente superior às dimensões consideradas para modelos como Archer Midnight, Joby S4, Eve eVTOL, Volocopter VoloCity e EHang EH216-S.

A escolha da BETA ALIA VTOL como aeronave crítica atende ao princípio de dimensionamento pelo maior equipamento previsto. Em infraestrutura aeronáutica, é comum que a aeronave crítica oriente as dimensões mínimas das áreas operacionais, de modo que aeronaves menores possam ser acomodadas com maior folga. Dessa forma, ao adotar uma aeronave de maior porte, o layout preliminar tende a ser mais conservador e mais compatível com diferentes configurações futuras de aeronaves eVTOL.

Para efeito deste memorial, foi adotado:

D = 15,24 m

onde D corresponde ao diâmetro do menor círculo capaz de conter a projeção horizontal da aeronave em planta, considerando sua configuração operacional. Esse conceito é mais adequado para eVTOLs do que simplesmente utilizar o comprimento da aeronave, pois muitos modelos possuem geometrias não convencionais, com múltiplos rotores, asas, braços estruturais e propulsores distribuídos.

A adoção de D = 15,24 m também é coerente com a tentativa de criar um padrão de implantação internacional, uma vez que o valor considera a aeronave de maior dimensão dentre as analisadas e permite aplicação das fórmulas de pré-dimensionamento adotadas para TLOF, FATO, safety area e taxi-routes.

Figura 1 - Comparativo dimensional EVTOLs.

4. Referências normativas e técnicas consideradas

O pré-dimensionamento considerou um conjunto de referências normativas e técnicas de caráter nacional e internacional. As principais referências foram:

4.1 ANAC / RBAC 155

No Brasil, a referência atualmente aplicável por analogia é o RBAC 155, que estabelece requisitos para helipontos. Embora o regulamento não tenha sido criado especificamente para vertiportos e aeronaves eVTOL, ele serve como base nacional para interpretação preliminar de áreas de pouso e decolagem vertical.

Para o presente documento o RBAC 155 não foi usado como critério principal de dimensionamento, pois a intenção foi gerar uma alternativa internacional conservadora. Mesmo assim, ele permanece relevante para comparação com a alternativa nacional e para demonstrar que o estudo reconhece a ausência de regra brasileira específica para vertiportos.

4.2 FAA — Engineering Brief 105A

A FAA, por meio do Engineering Brief 105A, apresenta orientações para planejamento, projeto e construção de vertiportos ou heliportos destinados a aeronaves VTOL. Essa referência é especialmente importante porque propõe critérios específicos para vertiportos, incluindo dimensões mínimas para TLOF, FATO e Safety Area.

A FAA utiliza, para determinados elementos, o parâmetro RD associado ao rotor/propulsor, além do parâmetro D para a dimensão controladora da aeronave. Como o dado RD específico das aeronaves analisadas não estava disponível de forma completa para todas elas, este memorial adotou o D como aproximação conservadora para pré-layout. Essa opção pode ser revisada posteriormente quando os dados certificados da aeronave crítica estiverem disponíveis.

4.3 EASA — PTS-VPT-DSN

A EASA publicou especificações técnicas prototípicas para o projeto de vertiportos VFR, fornecendo uma base detalhada para áreas físicas, rotas de taxiamento, áreas de segurança, superfícies de proteção e conceitos de operação. Essa referência é uma das mais completas para eVTOLs e serviu como base importante para os critérios de rotas de táxi terrestre e aéreo.

A EASA também reforça a importância de considerar a geometria real da aeronave e a envoltória em planta, o que justifica a adoção do parâmetro D como elemento central do pré-dimensionamento.

4.4 CASA — Guide to Vertiport Design

A autoridade australiana CASA publicou um guia de projeto de vertiportos com abordagem bastante didática e aplicável a estudos preliminares. O documento apresenta conceitos de Design VCA, Design D, FATO, TLOF, taxi-routes, stands e afastamentos. Por ser voltado à interpretação prática e ao planejamento inicial, foi utilizado como referência complementar importante para organizar o raciocínio do pré-dimensionamento.

5. Premissas adotadas no pré-dimensionamento

As premissas adotadas foram definidas para permitir a elaboração de um desenho preliminar consistente, mesmo diante da ausência de todos os dados certificados das aeronaves eVTOL. As principais premissas são descritas a seguir.

5.1 Aeronave crítica

A aeronave crítica adotada foi a BETA ALIA VTOL, com:

D = 15,24 m

Esse valor foi adotado como dimensão de referência para as áreas circulares principais e para os corredores de taxiamento.

5.2 UCW adotado

O único valor de UCW identificado de forma objetiva durante o estudo foi de aproximadamente 2,90 m para a Joby. Para aplicação em aeronaves maiores e considerando a incerteza das demais configurações, adotou-se:

UCW = 3,50 m

Esse valor não deve ser interpretado como fator de segurança normativo. Trata-se de uma hipótese conservadora de anteprojeto, obtida pela majoração do valor disponível para permitir a definição preliminar da taxiway pavimentada.

5.3 Geometria circular

As áreas principais foram representadas em formato circular, por se tratar de uma geometria compatível com operação omnidirecional e por facilitar a aplicação direta do parâmetro D. A representação circular também simplifica a visualização das envoltórias de segurança em planta e pode ser posteriormente adaptada para geometria quadrada, retangular ou poligonal, conforme condicionantes do terreno e exigências operacionais.

6. Dimensionamento da TLOF

A TLOF corresponde à área de toque e elevação inicial, ou seja, a superfície onde a aeronave efetivamente toca o solo ou estrutura durante o pouso e de onde inicia a decolagem. Ela deve possuir resistência adequada, estar livre de obstáculos incompatíveis, apresentar superfície regular e permitir a operação segura do trem de pouso.

Foi adotado critério conservador internacional (FAA):

TLOF = 1,00 × D

Substituindo o valor adotado:

TLOF = 1,00 × 15,24 = 15,24 m

Portanto, a TLOF foi pré-dimensionada como uma área circular com diâmetro de:

TLOF = 15,24 m

Essa escolha é mais conservadora que a referência típica de heliponto baseada em 0,83D, pois permite acomodar com maior segurança a projeção da aeronave e seu trem de pouso, especialmente em um contexto de eVTOLs de geometrias variadas.

7. Dimensionamento da FATO

A FATO, ou Final Approach and Take-off Area, é a área de aproximação final e decolagem. Trata-se de uma região destinada a conter a fase final de aproximação e o início da decolagem, oferecendo margem para desvios, correções e eventual rejeição de decolagem, conforme critérios da aeronave e procedimento operacional.

Foi adotado critério conservador:

FATO = 2,00 × D

Substituindo o valor de D:

FATO = 2,00 × 15,24 = 30,48 m

Portanto, a FATO foi pré-dimensionada como uma área circular com diâmetro de:

FATO = 30,48 m

Esse valor é coerente com a intenção de criar um padrão internacional conservador. Em algumas referências, a FATO mínima pode ser menor, por exemplo 1,5D, desde que observadas as condições da aeronave e o manual de voo. Entretanto, para o presente estudo, a adoção de 2,0D aumenta a margem geométrica e reduz o risco de subdimensionamento.

8. Dimensionamento da área de segurança

A área de segurança tem a função de reduzir o risco de danos à aeronave em caso de desvios da FATO, além de contribuir para a proteção contra obstáculos e para a organização da área operacional.

Foi adotado:

Área de segurança = 2,50 × D

Substituindo:

Área de segurança = 2,50 × 15,24 = 38,10 m

Portanto, a área de segurança foi definido com diâmetro de:

Área de segurança = 38,10 m

Como a FATO foi definida com 30,48 m, a faixa de segurança entre a borda da FATO e a borda do envelope externo é calculada por:

Faixa além do FATO = (38,10 − 30,48) / 2

Faixa além do FATO = 3,81 m por lado

Figura 2 - Planta FATO e área de segurança.

9. Dimensionamento da taxiway pavimentada

A taxiway pavimentada é a faixa física destinada ao deslocamento terrestre da aeronave, seja por meios próprios, por rodas ou por equipamento de reboque, conforme a configuração da aeronave e o conceito operacional do vertiporto.

As referências EASA/CASA indicam, para a taxiway associada a aeronaves eVTOL, uma largura mínima baseada no UCW, ou seja, na largura do trem de pouso. O critério adotado foi:

Taxiway pavimentada = 2 × UCW

Com a premissa conservadora:

UCW = 3,50 m

tem-se:

Taxiway pavimentada = 2 × 3,50 = 7,00 m

Portanto, a taxiway pavimentada foi pré-dimensionada com largura de:

Taxiway pavimentada = 7,00 m

10. Dimensionamento da rota de táxi terrestre

A rota de táxi terrestre corresponde à área protegida associada à taxiway terrestre. Ele não representa necessariamente toda a faixa pavimentada, mas sim o envelope dentro do qual a aeronave pode se deslocar com segurança, considerando sua largura total e as folgas necessárias em relação a objetos ou limites operacionais.

Foi adotado:

Rota de táxi terrestre = 1,50 × D

Substituindo:

Rota de táxi terrestre = 1,50 × 15,24 = 22,86 m

Portanto, a rota de táxi terrestre foi definida com largura total de:

v = 22,86 m

Como a taxiway pavimentada possui 7,00 m, a faixa livre adicional em cada lado é:

Faixa livre além da taxiway = (22,86 − 7,00) / 2

Faixa livre além da taxiway = 7,93 m por lado

11. Dimensionamento da rota de táxi aéreo

A rota de táxi aéreo corresponde à faixa protegida para deslocamento da aeronave em baixa altura, geralmente em condição de hover taxi ou deslocamento próximo ao solo. Esse tipo de operação pode gerar efeitos significativos de downwash e exige maior afastamento lateral do que o taxiamento terrestre.

Para a Tabela A, foi adotado:

Rota de táxi aéreo = 2,00 × D

Substituindo:

Rota de táxi aéreo = 2,00 × 15,24 = 30,48 m

Assim, a rota de táxi aéreo foi definida com largura total de:

Rota de táxi aéreo = 30,48 m

Considerando a taxiway pavimentada de 7,00 m, a faixa livre lateral em cada lado é:

Faixa livre além da taxiway para air taxi = (30,48 − 7,00) / 2

Faixa livre além da taxiway para air taxi = 11,74 m por lado

Esse envelope é importante para prever uma condição operacional mais crítica, especialmente em vertiportos onde a aeronave não se deslocará apenas por taxiamento terrestre. Em situações nas quais o conceito operacional excluir a rota de tráfego aéreo, essa faixa poderá ser tratada como reserva futura ou área de proteção complementar.

Figura 3 - Esquema linear taxiway e zonas de proteção.

12. Quadro resumo dos valores adotados

A seguir, apresenta-se o resumo dos valores adotados para o pré-dimensionamento:

| Elemento | Fórmula adotada | Valor adotado |
| --- | --- | --- |
| Aeronave crítica | BETA ALIA VTOL | D = 15,24 m |
| UCW adotado | Hipótese conservadora | 3,50 m |
| TLOF | 1,00 × D | 15,24 m |
| FATO | 2,00 × D | 30,48 m |
| Área de segurança | 2,50 × D | 38,10 m |
| Faixa além do FATO | (38,10 − 30,48)/2 | 3,81 m por lado |
| Taxiway pavimentada | 2 × UCW | 7,00 m |
| Rota de táxi terrestre | 1,50 × D | 22,86 m |
| Faixa além da taxiway | (22,86 − 7,00)/2 | 7,93 m por lado |
| Rota de táxi aéreo | 2,00 × D | 30,48 m |
| Faixa além da taxiway para air taxi | (30,48 − 7,00)/2 | 11,74 m por lado |

13. Conclusão

O pré-dimensionamento foi desenvolvido com o objetivo de criar uma alternativa conservadora e internacionalmente orientada para implantação preliminar de vertiporto. A aeronave crítica adotada foi a BETA ALIA VTOL, com D = 15,24 m, por representar a maior dimensão dentre as aeronaves consideradas no estudo.

Com base nesse parâmetro, foram definidos os principais elementos geométricos: TLOF = 15,24 m, FATO = 30,48 m e área de segurança = 38,10 m. Para taxiamento, adotou-se UCW = 3,50 m como hipótese conservadora preliminar, resultando em taxiway pavimentada = 7,00 m. Complementarmente, foram definidos rota de táxi terrestre = 22,86 m e rota de táxi aéreo = 30,48 m, permitindo maior clareza na separação entre faixa física de rolamento e envelope operacional protegido.

A solução proposta é adequada para fase de estudo e apresentação, pois estabelece dimensões claras, rastreáveis e justificáveis. O uso combinado de referências FAA, EASA, CASA e ANAC permite uma abordagem mais robusta do que a simples aplicação de critérios de heliponto, reconhecendo as particularidades geométricas das aeronaves eVTOL.

Recomenda-se que, em etapa posterior, os valores sejam revisados com base nos dados oficiais da aeronave escolhida, incluindo manual de voo, geometria certificada, UCW real, RD quando aplicável e procedimentos operacionais.

14. Referências bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. RBAC nº 155: Helipontos. Brasília: ANAC, versão vigente.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Alerta aos Operadores de Aeródromos nº 001/2023: Infraestrutura para pouso e decolagem de aeronaves eVTOL. Brasília: ANAC, 2023.

CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. Guide to Vertiport Design. Canberra: CASA, 2024.

EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY. Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports — PTS-VPT-DSN. Cologne: EASA, 2022.

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. Engineering Brief No. 105A: Vertiport Design, Supplemental Guidance to AC 150/5390-2D, Heliport Design. Washington, DC: FAA, 2024.

BETA TECHNOLOGIES. ALIA VTOL Aircraft — Technical and product information. South Burlington: BETA Technologies, página institucional.